## Slide 1: Il laboratorio di fisiopatologia respiratoria del 2020
Riccardo Pistelli
Università Cattolica - Roma

## Slide 3: Una lista condivisibile
1. Indications for Pulmonary Function Testing
2. Spirometry
3. Diffusing Capacity Tests
4. Lung Volumes, Airway Resistance and Gas Distribution Tests
5. Ventilation and Ventilatory Control Tests
6. Blood Gases and Related Tests
7. Cardiopulmonary Exercise Testing
8. Pediatric Pulmonary Function Tests
9. Bronchoprovocation Testing
10. Specialized Test Regimens
11. Pulmonary Function Test Equipment
12. Quality Systems in the Pulmonary Function Laboratory
13. Reference Values and Interpretation Strategies

## Slide 4: Un decalogo su tre punti
Misurare
Interpretare le relazioni fra misure all’interno di un solo sistema anatomo-funzionale
Interpretare le relazioni fra sistemi all’origine delle misure

## Slide 5: La misura della CO2 nel sangue
1797 H. Davy misura i gas nel sangue con la metodica di estrazione sotto vuoto di Boyle e Bunsen.
1924 D.D Van Slyke progetta il suo apparecchio per la misura della quantità totale di CO2 nel sangue
1945 R.L. Riley presenta il metodo delle microbolle per misurare PO2 e PCO2 nel sangue.
1954 J.W. Severinghaus presenta l’elettrodo per la misura della PCO2 nel sangue (nel 1948 L.C. Clark aveva presentato un elettrodo per la misura della PO2)
2000-Oggi strumenti di misura per PO2, PCO2….. Basati su biosensori in cassette.

## Slide 6
Apparecchio di Van Slyke

## Slide 7: L’apparecchio di Sholander

## Slide 8: L’elettrodo di Clark
Sensore di Clark: elettrodi di Pt (A) e Ag/AgCl (B) soluzione di KCl (C) membrana (D) anello di gomma (E) potenziostato (F) galvanometro (G)
catodo
  O2 + 4e− + 2H2O → 4OH−
anodo
2Ag + 2Cl− → 2AgCl + 2e−

## Slide 9
Elettrodo di Severinghaus per la misura della PCO2

## Slide 10: L’apparecchio di Severinghaus e Bradley
Severinghaus JW and Bradley AF: Electrodes for blood PO2 and PCO2 determination JAP. 1958; 13: 515-520

## Slide 11: Esempi delle ultime evoluzioni di apparecchi basati su elettrodi (anni 1990) e biosensori in cassette (dal 2000 in poi).

## Slide 12: La misura della concentrazione degli ioni idrogeno nel sangue
1867 N. Kuntz sviluppa un metodo basato su indicatori per la misura della alcalinità del sangue
1900 R.Hober è il primo a misurare la [H+] del sangue mediante elettrodo all’idrogeno.
1909 F.Haber sviluppa l’elettrodo di vetro e lo applica alla misura della [H+] del sangue
1909 S.P.L. Sorensen introduce il valore di pH come semplificazione rispetto all’uso dei numeri estremamente piccoli di [H+] (20-120 nanomoli/litro) nel sangue.
1917 K.A. Hasselbalch rielabora in forma logaritmica la equazione di L.J.Henderson sulla dissociazione degli acidi deboli e la applica alla coppia HCO3-/CO2.

## Slide 13: Elettrodo ad idrogeno

## Slide 14: Elettrodo di vetro
Ev = Eov – 0,0591 log [H+]est = Eov + 0,0591 pHest
(2) Filo di Ag rivestito di AgCl (elettrodo di riferimento interno) (3) Soluzione tampone interna contenente ioni H+ e Cl- ad attività fissa (4) Membrana di vetro (silicati di calcio e sodio o di litio e bario)

## Slide 15: Esempi delle ultime evoluzioni di apparecchi basati su elettrodi (anni 1990) e biosensori in cassette (dal 2000 in poi).

## Slide 16: Un laboratorio ad Amsterdam nella seconda metà del 1952
Apparecchio di Van Slyke Elettrodo di vetro

## Slide 17: Epidemia di poliomielite

## Slide 18
Un caso della epidemia di poliomielite in Copenhagen del 1952

## Slide 19
Bj¿rn Ibsen Poul Astrup

## Slide 20
!500 studenti di medicina ventilarono manualmente 3000 pazienti durante l’inverno del 1952 in Copenhagen

## Slide 21: Un laboratorio ad Amsterdam nella seconda metà del 1952
Apparecchio di Van Slyke / Elettrodo di vetro Micro-Elettrodo di vetro

## Slide 27
Radiometer (Astrup Micro Equipment) AME-1

## Slide 28
Pochi anni dopo sempre a Copenhagen

## Slide 32
In summary, the 1952 Copenhagen poliomyelitis epidemic provided momentous challenges in clinical respiratory physiology and is fascinating for that reason. In addition, it underscores the gap that had developed between the rapid advances in respiratory physiology that took place in the 1940s and their application to the clinical environment. This is highlighted by the backward state of respiratory physiology as exemplified in typical medical student textbooks around 1950. However, a remarkable change took place in that decade. The rapid advances made in departments of physiology were translated to the clinical setting with one of the most influential factors being the publication of The Lung by Comroe et al. in 1955. The result was a greatly improved understanding of applied respiratory physiology that continues to benefit patients today.
J.B. West J Appl Physiol 99: 424–432, 2005;

## Slide 33: Conclusioni
Lo sviluppo di nuovi apparecchi e l’analisi dei segnali digitalizzati ci consentono di ottenere oggi misure di grande qualità in fisiologia
L’interpretazione delle misure ottenute e delle loro relazioni entro e fra diversi organi e sistemi è stato e può essere ancora di grande aiuto nella medicina clinica.
La componente indispensabile dei laboratori di fisiologia clinica respiratoria nel 2020 saranno gli uomini che si dedicheranno a questo compito.

## Slide 34: Reflection on a simpler era (ovvero, quando le macchine erano poche ed era necessario pensare molto)
A reliable PO2 electrode became available well ahead of the PCO2 electrode, but one without the other could not displace the bubble method.
When both became available and any technician could turn on rapid accurate analyses, the bubblers’ guild was doomed. The art of blood-gas tension analysis became a trade, dominated by salesmen and government grants. Even the old masters hung up their Roughton-Sholanders.
Riley RL in West JB ed: Pulmonary gas exchange, Academic Press, 1980 pag 82.

## Slide 35: Conclusioni
Lo sviluppo di nuovi apparecchi e l’analisi dei segnali digitalizzati ci consentono di ottenere oggi misure di grande qualità in fisiologia
L’interpretazione delle misure ottenute e delle loro relazioni entro e fra diversi organi e sistemi è stato e può essere ancora di grande aiuto nella medicina clinica.
La componente indispensabile dei laboratori di fisiologia clinica respiratoria nel 2020 saranno gli uomini che si dedicheranno a questo compito.
Il clima culturale dei nostri giorni, purtroppo, non sembra favorire la formazione di questi operatori.